## Slide 1
Une boisson lumineuse dans le noir…
Etude de la luminescence d’un cocktail par spectrométrie
Auteurs : Inès, Camille, Nathan
Lycée du Grésivaudan – 1 avenue du Taillefer
38240 – MEYLAN – FRANCE – Tel +33(0)4 76 90 30 53

## Slide 2: Introduction
l Une boisson lumineuse l 31/03 l Inès Camille Nathan
Molécules fluorescentes | Deep purple C23H22O7 | Fluorescéine C20H10Na2O5 | Quinine C20H24N2O
Elibérée (eV) | 2,09 | 2,40 | 2,71
Molécules phosphorescentes | Yttria Y2O3 | Spinelle MgAl2O4 | Germania GeO2
Elibérée (eV) | 2,03 | 2,39 | 2,68

## Slide 3: Introduction
l Une boisson lumineuse l 31/03 l Inès Camille Nathan
avant
pendant
après

## Slide 4: Méthode
l Une boisson lumineuse l 31/03 l Inès Camille Nathan
Matériel
Lampe uv
Spectromètre
Logiciel d’acquisition
Échantillon inconnu
Fluorescent ou phosphorescent ?
Réalisation du spectre d’émission
Mesure de lambda max
Calcul de l'énergie libérée
Conversion en eV
Comparaison avec le tableau
Formule
E

## Slide 5: Résultats
l Une boisson lumineuse l 31/03 l Inès Camille Nathan
Molécules fluorescentes | Deep purple C23H22O7 | Fluorescéine C20H10Na2O5 | Quinine C20H24N2O
Elibérée (eV) | 2,09 | 2,40 | 2,71
avant
pendant
après

## Slide 6: Résultats
l Une boisson lumineuse l 31/03 l Inès Camille Nathan
h=6,63*10-34 J.s
C= 3,00*108 m/s
λ=467*10-9 m
E=4,2*10-19 J
E=2,67 eV

## Slide 7: Conclusion
l Une boisson lumineuse l 31/03 l Inès Camille Nathan
Molécules fluorescentes | Deep purple C23H22O7 | Fluorescéine C20H10Na2O5 | Quinine C20H24N2O
Elibérée (eV) | 2,09 | 2,40 | 2,71
E=2,67 eV
Molécule responsable fluorescence: Quinine

## Slide 8: Conclusion
l Une boisson lumineuse l 31/03 l Inès Camille Nathan
Sources d’erreurs
Valeurs de calculs arrondies
Λ max pas exacte
Spectro precision +/- 1nm
Propreté de tube a essai